## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša
radi učinkovite kontrole
praćenja kakvoće zraka i
sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova,
kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: TEMA 11: Inspekcijski nadzor
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 3: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
  Akreditacija je mjera za uspostavu povjerenja na tržištu proizvoda i usluga jer znači neovisnu i nepristranu ocjenu osposobljenosti tijela koja provode umjeravanja, ispitivanja, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga, sustava upravljanja, osoblja,
  inspekciju, organizaciju ispitivanja sposobnosti, verifikaciju emisija stakleničkih plinova i verifikaciju u sustavu EMAS.
  Aktivnosti akreditacije u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).
  Hrvatska akreditacijska agencija javna je neprofitna ustanova koja djeluje na temelju Zakona o akreditaciji (NN br. 158/03 i NN br. 75/09, 56/13).

## Slide 4: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
  HAA je osnovana radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije (Acquis communautaire). Tehničkim se propisima uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa.
  HAA je neovisna, neprofitna i nekomercijalna nacionalna akreditacijska ustanova i zadovoljava sve zahtjeve međunarodne i europske norme za akreditacijska tijela koja je u Republici Hrvatskoj prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO/IEC 17011:2005 i zahtjeve Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište.

## Slide 5: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
  HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovom radu.
  HAA je punopravni član EA i potpisnik EA MLA (Europska suradnja na akreditaciji).
  HAA je punopravni član ILAC i potpisnik ILAC MRA (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija).
  HAA je potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije s EA - EA MLA - za 6 akreditacijskih shema 29. travnja 2010. i za područje akreditacije verifikatora stakleničkih plinova 3. listopada 2014, i s ILAC-om (ILAC MRA) Sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije laboratorija 29. travnja 2010. godine i za područje inspekcije 2012.

## Slide 6: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 7: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
  Ocjenu sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama provode stručno i tehnički osposobljeni laboratoriji, cetifikacijska, inspekcijska i druga tijela.
  Međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje je akreditacija.
  Akreditirana tijela daju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije, inspekcije, umjeravanja, ispitivanja sposobnosti, verifikacije bez obzira radi li se o zakonski uređenom području ili u dragovoljnom području.

## Slide 8: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HAA – akreditacija se koristi u razni granama gospodarstva, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i zaštite potrošača.

## Slide 9: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  Uloga HAA u međunarodnoj razmjeni roba i usluga

## Slide 10: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
  HAA provodi postupke akreditacije i održavanja akreditacije prema zahtjevima
  određenim sljedećim nacionalnim, europskim i međunarodnim normama i normativnim dokumentima:
Shema | Kriteriji
Ispitni laboratoriji | HRN EN ISO/IEC 17025
Umjerni laboratoriji | HRN EN ISO/IEC 17025
Medicinski laboratoriji | HRN EN ISO 15189
Certifikacijska tijela za proizvode | HRN EN ISO/IEC 17065
Certifikacijska tijela za sustave upravljanja | HRN EN ISO/IEC 17021-1
Certifikacijska tijela za osoblje | HRN EN ISO/IEC 17024
Inspekcijska tijela | HRN EN ISO/IEC 17020

## Slide 11: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA
Shema | Kriteriji
Organizatori ispitivanja sposobnosti | HRN EN ISO/IEC 17043
Verifikatori emisija stakleničkih plinova | HRN EN ISO 14065 Uredba EZ/600/2012 Uredba EZ//2016/2072 Uredba EZ//2015/757
EMAS verifikatori | HRN EN ISO/IEC 17021-1 Uredba (EZ) 1221/2009

## Slide 12: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  POSTUPAK
  AKREDITACIJE

## Slide 13: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PREDPRIJAVNE AKTIVNOSTI
  Organizacija zainteresirana za dobivanje akreditacije od strane nacionalnog akreditacijskog tijela, koje u Republici Hrvatskoj predstavlja HAA treba se upitom obratiti agenciji o shemi i područje za koje je zaintesirana.
  UPIT se može podnijeti:
  putem internetskih stranica HAA (http://www.akreditacija.hr/eupit)
  putem e-maila
  telefonskim putem
  osobnim posjetom u HAA
  Najkasnije u roku od tjedan dana nakon primitka upita ibez obzira na način podnošenja upita, HAA će upit ocijeniti i stranki dostaviti prijavne i informativne dokumente.

## Slide 14: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIJAVA ZA AKREDITACIJU
  U pravilu, prijava za akreditaciju podnosi se kada stranka može pružiti dokaze da ima dokumentiran, primijenjen i održavan sustav upravljanja, temeljen na relevantnoj normi i drugim pripadnim dokumentima, što znači da je pripremljena za ocjenjivanje.
  Organizacija zainteresirana za akreditaciju predaje prijavne dokumente HAA-u.
  HAA pokreće postupak akreditacije i ugovaranje sa strankom nakon što su prijavni dokumenti kompletni i valjani.

## Slide 15: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OCJENJIVANJE
  Nakon što HAA ocijeni da je prijava potpuna i valjana, pokreće se postupak akreditacije, a što u prvom koraku nakon ugovaranja zahtijeva odabir ocjenjiteljske skupine.
  Skupinu ocjenitelja koja provodi ocjenjivanje čine vodeći ocjenitelj te jedan ili više ocjenitelja i/ili eksperata. Broj ocjenitelja ovisi o opsegu prijavljenog područja akreditacije.
  Svi članovi skupine ocjenitelja, uključujući eksperte i ocjenitelje vježbenike, obvezni su zadovoljiti zahtjeve nepristranosti, neovisnosti i čuvanja tajnosti povjerljivih dokumenata i podataka.

## Slide 16: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OCJENJIVANJE
  OCJENA DOKUMENTACIJE
  Ocjenom dokumentacije sustava upravljanja organizacije utvrđuje se sukladnost dokumenata i zapisa sa zahtjevima relevantne norme te propisima i pravilima koja se odnose na postupak akreditacije.
  Daljnji postupak akreditacije teče nakon otklanjanja nesukladnosti utvrđenih tijekom ocjene dokumentacije.
  Tek kad je cjelokupna dokumentacija sukladna relevantnim kriterijima (npr. Dokumentacija laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025) pristupa se ocjenjivanju na licu mjesta.

## Slide 17: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OCJENJIVANJE
  OCJENJIVANJE NA LICU MJESTA
  Ocjenjivanje na licu mjesta ključni je dio postupka akreditacije.
  Ocjenjivanje se provodi na način određen normom HRN EN ISO 19011, a sastoji se od tri temeljne faze:
  - uvodni sastanak,
  - pregled i ocjenjivanje,
  - završni sastanak.
  Na uvodnom sastanku, prije početka pregleda i ocjenjivanja, ocjenitelji i predstavnici podnositelja prijave potvrđuju, pored ostaloga, plan ocjenjivanja i
  konačno područje ocjenjivanja koje se nakon toga više ne smije mijenjati.

## Slide 18: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OCJENJIVANJE
  OCJENJIVANJE NA LICU MJESTA
  Pregled i ocjenjivanje obuhvaćaju različite metode i tehnike ocjenjivanja kojima HAA ocjeniteljska skupina skuplja informacije o osposobljenosti neke organizacije prema relevantnom kriteriju (npr. HRN EN ISO/IEC 17025) u definiranom području akreditacije (npr. Ispitivanje kvalitete zraka prema standardnim ispitnim metodama).
  Završni sastanak završni je korak ocjenjivanja na licu mjesta na kojem skupina ocjenitelja obavještava predstavnike podnositelja prijave o rezultatima
  provedenog ocjenjivanja (preporuka što se prihvaća u akreditaciji, uz uvjet otklanjanja nesukladnosti koje se tijekom pregleda utvrde).

## Slide 19: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  OCJENJIVANJE
  ODLUKA O AKREDITACIJI
  Nakon što se otklone svi nedostaci i ocjeniteljska skupina usuglasi konačno područje akreditacije neke organizacije, svi izvještaji i zapisi predmeta akreditacije dolaze pred Odbor za akreditaciju koji preispituje cijeli postupak akreditacije.
  Odbor za akreditaciju donosi konačnu preporuku vezanu za akreditaciju.
  Temeljem preporuke Odbora za akreditaciju, Ravnatelj HAA donosi odluku o akreditaciji.
  Nakon pozitivne odluke o akreditaciji izdaje se POTVRDA O AKREDITACIJI.

## Slide 20: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  AKREDITACIJA
  Potvrda o akreditaciji javni je dokument.
  Nakon dobivanja potvrde o akreditaciji, organizacija koja ju je stekla može se pozivati na status akreditacije – izjavnom rečenicom ili akreditacijskim simobolom.
  Registar akreditacija javno je dostupan ja http://www.akreditacija.hr/registar
  Može se pretraživati kako bi se dobila informacija o statusu i području akreditacije.

## Slide 21: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  AKREDITACIJA

## Slide 22: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  AKREDITACIJA

## Slide 23: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NADZOR
  HAA provodi nadzor nad akreditiranim tijelima s ciljem osiguravanja stalnog zadovoljenja propisanih zahtjeva za obavljanje poslova za koje je akreditacija dodijeljena.
  Uvjet za održavanje potvrde o akreditaciji je trajno i potpuno zadovoljavanje akreditacijskih kriterija.
  Nadzor se provodi tijekom cijelog nadzornog razdoblja koje traje od dana izdavanja potvrde o akreditaciji do dana isteka njene važnosti (5 godina).
  HAA razlikuje dvije vrste nadzornih pregleda:
  - redovne nadzorne preglede i
  - izvanredne nadzorne preglede.

## Slide 24: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  NADZOR
  Područje akreditacije može se tijekom važenja potvrde o akreditaciji mijenjati:
  sužavati
  proširivati.
  U sklopu nadzornih pregleda, ili neovisno o njima, tijal mogu proširivati, sužavati ili na bilo koji drugi način mijenjati područje akreditacije (npr. usvajanje novog izdanja ispitne norme).
  Područje akreditacije definirano je Prilogom potvrdi o akreditaciji, na kojem se jasno naznačava za što je tijelo osposobljeno (npr. konkretne metode ispitivanja).

## Slide 25: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Ocjenjivanje provodi skupinu ocjenitelja kojakoju čine osposobljeni vodeći ocjenitelj te jedan ili više ocjenitelja i/ili eksperata.
  Ocjenjivanje ispitnog laboratorija provodi se sukladno zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025.
  Vodeći ocjenitelj uobičajeno ocjenjuje sustav upravljanja laboratorijem, a ocjenitelji tehničke zahtjeve i metode ispitivanja.
  Eksperti ocjenjuju primjenu metoda ispitivanja.

## Slide 26: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Vodeći ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  organizaciju laboratorija
  sustav upravljanja laboratorijem
  upravljanje dokumentima i zapisima
  ugovaranje, podugovaranje i nabavu
  povratne informacije i pritužne
  upravljanje nesukladnim radom
  poboljšavanja, popravne i prevetivne radnje
  unutrašnji audit
  preispitivanje upravljanja (upravinu ocjenu)

## Slide 27: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  OSOBLJE
  ima li laboratorij osposobljeno osoblje
  kako se odražva osposobljenost
  koji su dokazi osposobljenosti
  koja su ovlaštenja, odgovornosti i zadaci osoblja
  kako se vode svi potrebi zapisi
  kako se utvrđuju potrebe za osposobljavanjem i kako se provodi osposobljavanje
  kako se vrednuje osposobljavanje osoblja...

## Slide 28: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  UVJETI SMJEŠTAJA I OKOLIŠA
  ima li laboratorij potrebnu infrastrukturu
  provodi li laboratorij svoje aktivnosti u zadovoljavajućima uvjetima
  bilježe li se uvjeti okoliša
  pazi li se na to da ne postoje poremećaji koji će dovesti do sumnje u valjanost rezultata ispitivanja...

## Slide 29: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  METODE ISPITIVANJA
  provode li se ispitivanja u skladu s normama ispitivanja
  prate li se promjene u ispitnim normama i usvajaju li se
  jesu li ispunjeni svi kriteriji koje norma ispitivanja zahtijeva
  provjera provedbe metode ispitivanja kroz demonstraciju:
  - provjera ispitivanja na terenu
  - provjera ispitivanja u laboratoriju
  - provjera zapisa i izvještaja
  - provjera proračuna i iskazivanja rezultata ...

## Slide 30: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  OPREMA
  ima li laboratorij svu potrebnu opremu
  zadovoljava li oprema potrebne kriterije
  vode li se zapisi o opremi
  održava li se oprema
  umjerava li se oprema
  je li oprema jednoznačno označena
  je li označeno njeno umjerno stanje
  s kojom opremom se provode koja ispitivanja
  kako se postupa s neispravnom opremom ...

## Slide 31: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  MJERNA SLJEDIVOST
  je li oprema mjeriteljski sljediva
  postoji li program umjeravanja
  je li učestalost umjeravanja zadovoljavajuća
  održava li se oprema
  umjerava li se oprema
  je li potvrda o umjeravanju sljediva (izdana od akreditiranog umjernog laboratorija)
  kako se postupa s referentnim etalonima i materijalima...

## Slide 32: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  RUKOVANJE S PREDMETIMA ISPITIVANJA
  kako se rukuje s predmetima ispitivanja
  osigurava li se sljedivost da ne dođe do mješanja ili zabune
  postupa li se s predmetima ispravno da bi se dobila ispravna informacija prilikom ispitivanja ...

## Slide 33: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  OSIGURAVANJE KVALITETE REZULTATA
  provode li se unutrašnje mjere kontrole kvalitete
  kakvi su rezultati unutrašnje kvalitete
  što se poduzima u slučaju loših rezultata
  sudjeluje li laboratorij u programima međulaboratorijskih usporedbi i ispitivanja sposobnosti
  koja je učestalost sudjelovanja
  vrednuju li se rezultati sudjelovanja
  kako se koriste rezultati osiguravanja kvalitete u radu laboratorija...

## Slide 34: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRIMJER: OCJENJIVANJE LABORATORIJA
  Tehnički ocjenitelj sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ocjenjuje:
  PRIKAZIVANJE REZULTATA
  sadrže li ispitni izvještaji sve potrebne informacije
  jesu li proračuni točni
  postoji li sljedivost od sirovih podataka do izvještaja
  jesu li točno navedene metode ispitivanja i eventualna odstupanja
  sadrži li izvještaj sve bitne informacije koje navodi ispitna norma
  tko izrađuje, tko odobrava izvještaje
  kako se izvještaji isporučuju kupcu
  kako se postupa u slučajevima pogrešaka u izvještajima ...

## Slide 35: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  POTVRDA O AKREDITACIJI

## Slide 36: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRILOG POTVRDI
  O AKREDITACIJI

## Slide 37: 11.7 Uloga HAA pri planiranju i provedbi inspekcijskog nadzora
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
  PRILOG POTVRDI
  O AKREDITACIJI

## Slide 38: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša